

2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте,** с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **(дети,** взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность -\_**25\20**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) \_\_**нет**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

\_\_**Рейсовым автобусом «Ефремов-Шилово», остановка: « Поселок Красина»,**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **\_\_нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **1000 м.**

3.2.2 время движения (пешком) \_\_**20 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),**нет**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,* нет (описать\_\_\_**нет\_**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* )-**нет**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ДУ |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О, Г У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О, Г У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (О, Г У) |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: \_**ДЧ-И-(Г,О,У)**

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |  |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт (текущий) |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт ( текущий,) |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт (текущий) |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт (текущий) |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт ( текущий,) |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |  |
| 8 | **Все зоны и участки** | Ремонт (текущий) | |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ после **2018года**

в рамках исполнения \_\_\_\_\_\_**финансирования учреждения**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

**- ДП-И(Г,О,У,)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - **ДП-И(Г,О,У,)**

4.4. Для принятия решения требуется**, не требуется** *(нужное подчеркнуть):*

Согласование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_www.zhit-vmeste.ru\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*


**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_31\_\_» мая 2018 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_31\_\_» \_\_\_мая 2018г.

3.Решения Комиссии от «\_\_31\_\_»мая\_20\_18г



2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития-**нет**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **25\20**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов**

**и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) \_\_\_**Маршрут «Ефремов-Шилово», остановка поселок Красина**,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **\_нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_1000 м

3.2.2 время движения (пешком) \_20 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да,* ***нет***),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* ***нет***

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,* ***нет*** (описать\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* ***нет***

**3.3 Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта** |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ДУ |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

• вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

• вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

• вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;

• «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт (текущий) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт (текущий) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт (текущий) |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ремонт (текущий) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт (текущий) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | **Все зоны и участки** | ремонт (текущий) |


\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Руденко Марина Егоровна, заведующий МКДОУ

Телефон-(8-48-741)9-61-11 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*



3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ДУ |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,**  **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (Г, О,У) |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г, О,У) |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, О,У) |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г, О,У) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, О,У) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (Г, О,У) |  |  |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (Г, О,У) |  |  |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: **\_\_\_\_ДЧ-И (Г, О,У)\_**

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт (текущий) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт (текущий) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт (текущий) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт (текущий) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт (текущий) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | **Все зоны и участки** | ремонт (текущий) |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_**после \_2018г.**

в рамках **финансирование МО** исполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_ ДП-И:( Г, О, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- \_ ДП-И☹ Г, О, У ) \_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. **согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства,*** *архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. **согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);**

4.4.5. **согласование с общественными организациями инвалидов ;**

4.4.6.другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

\_\_\_\_www.zhit-vmeste.ru\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_3\_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_4\_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_15\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Руководитель рабочей группы:**

*Пушкарёва Л.Д. – председатель комитета по образованию администрации муниципального образования город Ефремов*

*(Подпись)*

*Кузнецов В.Н. – заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального образования город Ефремов*

*(Подпись)*

*Ишанова О.В. – главный специалист комитета по образованию администрации муниципального образования город Ефремов*

*(Подпись)*

В том числе:

**Представители общественных организаций инвалидов:**

Ильичёва М.Л -Председатель местной организации Всероссийского общества слепых (по согласованию)

(Подпись )\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пономарёва Н.Т. -Председатель местной организации Всероссийского общества глухих (по согласованию)

(Подпись )\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Представители организации, расположенной на объекте:**

Заведующий МКДОУ «Красинский детский сад» М.Е.Руденко

(Подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Завхоз МКДОУ «Красинский детский сад» О.В.Ершова

(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Воспитатель дошкольной группы А.А.Фролова

(Подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Управленческое решение согласовано «\_ \_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

(протокол №\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Комиссией (название).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «\_31 » мая\_ 2018\_ г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка):**

**муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Красинский детский сад», 301881, Тульская область, Ефремовский район, поселок Красина**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть | 1 | 1.2 | Отсутствует - информационная поддержка на путях движения МГН | все | Приобретение и установка | Индивидуальное решение с ТСР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть |  | 3,4,5 | Поверхностные пути:  Устаревшее асфальтовое покрытие.  Отсутствуют информационная поддержка на всех путях МГН .  Высота бордюров по краям пешеходных путей :0,15м  Бордюры устаревшие, отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей. Не ровная укладка асфальта | все | Приобретение и установка бордюров,  тактильных средств, ремонт асфальтового покрытия | Капитальный ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  | 4 | Отсутствует пандус | Все | Приобретение и установка пандуса | Индивидуальное решение с ТСР |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории) к зданию Информационная поддержка на всех путях движения МГН | Все | Приобретение и установка информационных стендов | Индивидуальное решение с ТСР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория прилегающая к зданию | ДЧ-И (О,У) |  | 1, | Капитальный ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_ выбран капитальный ремонт ,т.к.припроизведении капитального ремонта асфальтового покрытия ,установке информационных стендов пути движения по территории будут доступны всем.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_31\_» мая 2018г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание:**

**муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Красинский детский сад»,\_\_301881, Тульская область, Ефремовский район, поселок Красина**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  | 4 | Отсутствует пандус | К,О,С | Приобретение и установка пандуса | . Индивидуальное решение с ТСР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть | 0 | 4 | Оборудована навесом и  (водоотвод отсутствует) | Все | монтаж водоотвода | Капитальный ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть | 01 | 6 | Контрольные устройства на входе отсутствуют, горизонтальные поручни, рычаги отсутствуют | все | Необходимо согласование со специалистами. Установка контрольных устройств. Установка устройства, обеспечивающего задержку автоматического закрытия продолжительностью не менее 5 сек. Установка горизонтальных поручней, рычагов | ТР. |
| 2.5 | Тамбур | нет |  |  | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - |  |  | Установка горизонтальных поручней, рычагов | все | - | Капитальный ремонт, ТР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | **ДЧ-И ( О,У )** | 01,0 | № 2 | Капитальный ремонт,ТР. |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания Комментарий к заключению:\_ Капитальный ремонт, ТР

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «\_31\_» мая\_2018г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации):**

**муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Красинский детский сад»,\_301881,\_ Тульская область, Ефремовский район, поселок Красина**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть | | 1 | 12,13 | Выключатели и розетки – на высоте 1,75, должно быть 0,8 от уровня пола.  Предупредительная информация о препятствии отсутствует, отсутствуют текстофоны.  Опасные помещения: тепловой узел (запоров, исключающие свободное попадание внутрь помещения – нет, дверных ручек с тактильными опознавательными знаками опасности нет)  Отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха | все | Установка текстофона, установка выключателей и розеток на высоте 0,8 м.  Установка предупредительной информации о препятствии. Установка запоров, исключающих свободное попадание внутрь теплового узла.  Установка дверных ручек на вход в тепловой узел с тактильными опознавательными знаками опасности | ТР. |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет | |  |  | - | --- | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет | |  |  | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет | |  |  | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | Есть | | 02,4 | 10,11 | . Контрольные устройства на входе отсутствуют  Информирующие обозначения помещений отсутствуют  Полотно двери:  - смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола отсутствуют  Прозрачные двери отсутствуют | все | . Информирующие обозначения помещений  - рядом с дверью, со стороны дверной ручки;  - на высоте от 1,4 до 1,75 м;  - дублирование рельефными знаками  Полотно двери:  установить смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола  Установка прозрачных дверей из ударопрочного материала;  - с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м) | ТР. |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть | | 2 |  | Отсутствует тактильная информация | все | Приобретение и монтаж тактильная информации | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | |  |  | Отсутствие:  - информирующих обозначений помещений (нет дублирования рельефными знаками);  - противоударной полосы | Все | Приобретение и замена дверных полотен. Приобретение рельефных знаков, установка противоударной полосы на двери | ТР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (Г,О,У) | 1,04,9 | № 5, | ТР |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_

Текущий ремонт:

1. Установка текстофона и устройства для открывания и закрытия дверей. Установка выключателей и розеток на высоте 0,8м

2. Выполнить информирующие обозначения помещений

3. Установка предупредительной информации о препятствии. Ступени лестниц выполнить с шероховатой поверхностью, контрастную маркировку крайних ступеней

4. Установка запоров, исключающих свободное попадание внутрь теплового узла.

5. Установка дверных ручек на входе в тепловой узел с тактильными опознавательными знаками опасности

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «31» мая 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов:**

**муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Красинский детский сад»,\_301881,\_ Тульская область, Ефремовский район, поселок Красина**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  | - | - | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | Информирующие обозначения помещений отсутствуют | все | Необходимо согласование со специалистами | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Выключатели установлены более 0,8 м. | все | Установить выключатели на высоте не более 0,8 м | ТР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | 6,7 | 7 | ТР |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: : ТР, зоны целевого назначения здания доступны условно.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «31\_» мая\_ 2018г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):**

**муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Красинский детский сад»,\_301881,\_ Тульская область, Ефремовский район, поселок Красина**

**Вариант II – места приложения труда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет- |  |  | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Место приложения труда- | нет | - | - | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_нет\_

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_31\_» мая 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):**

**муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Красинский детский сад»,\_\_301881, Тульская область, Ефремовский район, поселок Красина**

**Вариант III – жилые помещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  | - | - | - | - |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Жилые помещения | нет | - | - | - |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_нет

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «31» мая 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений:**

**муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Красинский детский сад»,\_301881,\_ Тульская область, Ефремовский район, поселок Красина**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 2 | 7,8,9 | Отсутствует оборудование кабинки туалета двусторонней связью . с диспетчером, аварийного освещения  Рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски не оборудовано, нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей.  Отсутствуют поручни, шланги, поворотные или откидные сиденья в универсальной кабине.  Информирующие обозначения отсутствуют.  Не используются водопроводные краны рычажного или нажимного действия ,управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины.  Ширина дверного проема менее 0,9 м.;  Отсутствуют:  тактильная маркировка санузла; | Все | Расширение дверного проема;  Приобретение и установка  тактильной маркировки санузла; опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений; крючков для костылей; системы связи с диспетчером, аварийного освещения  Установка водопроводных кранов рычажного или нажимного действия ,-управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины | ТР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 3 | 12,15 | Нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне отсутствует  Скамии в гардеробной размером 0,4м на 0,9м,должно быть 0,6м на 0,8м  Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной 0,8м,должны быть неменее 2,4м  Отсутствие опорных поручней, штанг, крючков для костылей | все | Выполнить рельефную на контрастном фоне нумерацию шкафов,поменять скамьи. | индивидуальное решение с ТСР;- |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | **Установка поручней,шланг,поворотных или откидных сидений**  -в универсальной кабине,  -в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов.  **Выключатели и розетки в помещениях**:- на высоте 0,8 м.  **Информирующие обозначения помещений**.  -рядом с дверью ,со стороны дверной ручки,  -на высоте от 1,4 до 1,75  -дублирование рельефными знаками | Все |  | индивидуальное решение с ТСР иТР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,О,У) | 2,3 | № 4 | Текущий ремонт |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения для инвалидов доступны условно.\_\_

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № \_\_\_\_\_\_ от «31\_\_\_» мая 2018\_\_\_ г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте:**

**муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Красинский детский сад»,\_\_301881, Тульская область, Ефремовский район, поселок Красина**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | 7 |  | Отсутствует световая система оповещания о пожаре | | все | Необходимо согласование со специалистами Установить системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ | ТР |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  |  | | - | все |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствуют средства тактильного информирования | | Все | Необходимо согласование со специалистами  Установить системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ | индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:  - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения | | все | Установка средств информирования | индивидуальное решение с ТСР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| системы информации на объекте | ДП-И (О.Г. У) | 6,7 | № 7 | индивидуальное решение с ТСР; |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_Необходимо согласование со специалистами. Установить системы средств информации и сигнализации об опасности.